Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за второй квартал 2017 года

4.2 Жидкие отходы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полихлорированные бифенилы (ПХБ) |  | 1.4.2-7-0003 10.07.2017 | ГОСТ EN 12766-1-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Полихлорированные бифенилы (ПХБ) |  | 1.4.2-7-0004 10.07.2017 | ГОСТ EN 12766-3-2014 «Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCТ) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)» | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |

5.0 Природные ресурсы, сырье и промышленная продукция

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий |  | 1.5.0.29-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 5-80% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Барий |  | 1.5.0.38-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,01-1% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Железо |  | 1.5.0.30-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,1-25% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Калий |  | 1.5.0.34-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,05-5% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Кальций |  | 1.5.0.31-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,05-60% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Кремний |  | 1.5.0.28-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 5-100% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Магний |  | 1.5.0.32-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,05-25% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марганец |  | 1.5.0.36-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,005-5% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
|  |  | 1.5.0.36-0078 10.07.2017 | ГОСТ 33158-2014 «Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии». Д: 0,25-40 мг/дм3 | 01.05.2017 | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
| Натрий |  | 1.5.0.33-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,05-5% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Сера |  | 1.5.0.13-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,05-25% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Стронций |  | 1.5.0.39-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,01-1% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Титан |  | 1.5.0.35-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,05-5% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Фосфор |  | 1.5.0.37-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,01-5% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |
| Цинк |  | 1.5.0.40-0077 10.07.2017 | ГОСТ 32984-2014 «Топливо твердое минеральное. Определение макро- и микроэлементов в золе методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии». Д: 0,005-1% | 01.05.2017 | ФГУП "ВНИЦСМВ" |