Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за второй квартал 2016 года

1.1 Атмосферный воздух

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Винилхлорид | 0827 | 1.1.1.264-0016 31.03.2016 | ГОСТ 32458-2013 «Винилхлорид. Определение содержания в воздушной среде методом газожидкостной хроматографии» Д – (0.0025-0.050) мг/м3 | 01.04.2016 | ФГУП «ВНИЦСМВ» |
| Винилхлорид | 0827 | 1.1.1.264-0017 31.03.2016 | ГОСТ 32523-2013 «Винилхлорид. Определение содержания в воздушной среде методом газовой хроматографии – масс спектрометрии» Д – (0.0020-0.050) мг/м3 | 01.04.2016 | ФГУП «ВНИЦСМВ» |
| Метилметакрилат | 1232 | 1.1.1.133-0018 31.03.2016 | ГОСТ 32524-2013 «Метилметакрилат. Определение содержания в воздушной среде» Д – (0.0020-0.050) мг/м3 | 01.04.2016 | ФГУП «ВНИЦСМВ» |
| Дихлорбензол |  | 1.1.1.291-0019 31.03.2016 | ГОСТ 32525-2013 «Дихлорбензол. Определение содержания в воздушной среде» Д – (0.0020-0.050) мг/м3 | 01.04.2016 | ФГУП «ВНИЦСМВ» |
| Дифенилолпропан | 3226 | 1.1.1.290-0020 31.03.2016 | ГОСТ 32534-2013 «Дифенилолпропан. Определение содержания в воздушной среде» Д – (0.025-25) мкг/м3 | 01.04.2016 | ФГУП «ВНИЦСМВ» |
| Оксид углерода | 0337 | 2.1.1.242-0046 12.05.2016 | МВИ.МН 5561-2016 «Методика выполнения измерений массовой концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе электрохимическим методом» Д – (0-50) мг/м3 | 19.04.2016 | ГУ «Гроднооблгидромет» |
| Сера диоксид | 0330 | 2.1.1.202-0047 27.05.2016 | МВИ. МН 4160-2011 «Методика выполнения измерений массовой концентрации двуокиси серы в атмосферном воздухе турбидиметрическим методом» Д – (0.08-1.50) мг/м3 | 26.12.2011 | ОАО «Беларуськалий» |
| Свинец | 0184 | 2.1.1.201-0048 14.06.2016 | МВИ. МН 5514-2016 «Концентрация металлов (свинца и кадмия) в атмосферном воздухе, атмосферных осадках и снежном покрове методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Методика выполнения измерений» Д – (0.02-0.30) мкг/м3 | 16.03.2016 | Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» |
| Кадмий | 0124 | 2.1.1.101-0048 14.06.2016 | МВИ. МН 5514-2016 «Концентрация металлов (свинца и кадмия) в атмосферном воздухе, атмосферных осадках и снежном покрове методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Методика выполнения измерений» Д – (0.002-0.05) мкг/м3 | 16.03.2016 | Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» |
| Активность стронция -90 | 3107 | 2.1.1.292-0049 14.06.2016 | МВИ. МН 5525-2016 «Активность стронция-90 в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, почве и донных отложениях радиохимическим методом. Методика выполнения измерений» Д – (2.0∙10-1 – 3.7∙103) Бк на пробу | 01.04.2016 | Государственное учреж-дение «Республиканский центр по гидрометеороло-гии, контролю радиоактив-ного загрязнения и монито-рингу окружающей среды» |
| Мощность дозы гамма-излучения |  | 2.1.1.296-0050 14.06.2016 | МВИ. МН 5595-2016 «Мощность дозы гамма-излучения при проведении наблюдений за радиационным состоянием атмосферного воздуха» Д – (0.01-99.99) мкЗв/ч | 26.05.2016 | Государственное учреж-дение «Республиканский центр по гидрометеороло-гии, контролю радиоактив-ного загрязнения и монито-рингу окружающей среды» |
| Суммарная альфа-активность |  | 2.1.1.293-0051 14.06.2016 | МВИ. МН 5573-2016 «Суммарная альфа-активность, суммарная бета-активность и активность гамма-излучающих радионуклидов в атмосферном воздухе» Д – (1.0∙10-2 – 1.0∙103) Бк на пробу | 25.04.2016 | Государственное учреж-дение «Республиканский центр по гидрометеороло-гии, контролю радиоактив-ного загрязнения и монито-рингу окружающей среды» |
| Суммарная бета- активность |  | 2.1.1.294-0051 14.06.2016 | МВИ. МН 5573-2016 «Суммарная альфа-активность, суммарная бета-активность и активность гамма-излучающих радионуклидов в атмосферном воздухе» Д – (2.0∙10-1 – 3.7∙103) Бк на пробу | 25.04.2016 | Государственное учреж-дение «Республиканский центр по гидрометеороло-гии, контролю радиоактив-ного загрязнения и монито-рингу окружающей среды» |
| Активность гамма-излучающих радионуклидов |  | 2.1.1.295-0051 14.06.2016 | МВИ. МН 5573-2016 «Суммарная альфа-активность, суммарная бета-активность и активность гамма-излучающих радионуклидов в атмосферном воздухе» Д – (1.0∙10-1 – 1.0∙105) Бк на пробу для гамма-излучающих радионуклидов с энергией 30-3 000кэВ | 25.04.2016 | Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» |

1.2 Атмосферные осадки и снежный покров

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код по CAS | Регистрацион-ный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец | 7439-92-1 | 2.1.2.201-0009 14.06.2016 | МВИ. МН 5514-2016 «Концентрация металлов (свинца и кадмия) в атмосферном воздухе, атмосферных осадках и снежном покрове методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Методика выполнения измерений» Д – (2.0-40) мкг/дм3 | 16.03.2016 | Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» |
| Кадмий | 7440-43-9 | 2.1.2.101-0009 14.06.2016 | МВИ. МН 5514-2016 «Концентрация металлов (свинца и кадмия) в атмосферном воздухе, атмосферных осадках и снежном покрове методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Методика выполнения измерений» Д – (0.4-10) мкг/дм3 | 16.03.2016 | Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» |
| Кальций | 7440-70-2 | 2.1.2.104-0008 14.06.2016 | МВИ. МН 5512-2016 «Концентрация металлов (кальция и магния) в атмосферных осадках и снежном покрове методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Методика выполнения измерений» Д – (0.01-1.00) мкг/дм3 | 16.03.2016 | Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» |
| Магний | 7439-95-4 | 2.1.2.124-0008 14.06.2016 | МВИ. МН 5512-2016 «Концентрация металлов (кальция и магния) в атмосферных осадках и снежном покрове методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Методика выполнения измерений» Д – (0.05-2.00) мкг/дм3 | 16.03.2016 | Государственное учреж-дение «Республиканский центр по гидрометеороло-гии, контролю радиоактив-ного загрязнения и монито-рингу окружающей среды» |

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрацион-ный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серная кислота | 0322 | 2.1.3.204-0134 12.05.2016 | МВИ.МН 4091-2011 «Методика выполнения измерений при определении массовой концентрации серной кислоты в промышленных выбросах» Д - (0-200) мг/м3 | 01.11.2011 | УП «Лотиос» |

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Порядко-вый номер* и Код по CAS | Регистрацион-ный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активность стронция -90 | 7440-24-6 | 2.2.1.340-0080 14.06.2016 | МВИ. МН 5525-2016 «Активность стронция-90 в атмосферном воздухе, по-верхностных и подземных водах, почве и донных отложениях радиохимическим методом. Методика выполнения измерений» Д – (2.0∙10-1 – 3.7∙103) Бк на пробу | 01.04.2016 | Государственное учреж-дение «Республиканский центр по гидрометеороло-гии, контролю радиоактив-ного загрязнения и монито-рингу окружающей среды» |

2.3 Подземная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Порядко-вый номер* и Код по CAS | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активность стронция -90 | 7440-24-6 | 2.2.3.340-0082 14.06.2016 | МВИ. МН 5525-2016 «Активность стронция-90 в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, почве и донных отложениях радиохимическим методом. Методика выполнения измерений» Д – (2.0∙10-1 – 3.7∙103) Бк на пробу | 01.04.2016 | Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» |

3.0 Почвы и донные отложения

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активность стронция -90 |  | 2.3.0.153-0011 14.06.2016 | МВИ. МН 5525-2016 «Активность стронция-90 в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, почве и донных отложениях радиохимическим методом. Методика выполнения измерений» Д – (2.0∙10-1 – 3.7∙103) Бк на пробу | 01.04.2016 | Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» |