МКС 13.040

ИЗМЕНЕНИЕ № 1                               ТКП  17.13-01-2008 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование

Мониторинг окружающей среды

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫБРОСАМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне

Манiторынг навакольнага асяроддзя

ПРАВİЛЫ ПРАЕКТАВАННЯ İ ЭКСПЛУАТАЦЫİ

АЎТАМАТЫЗАВАННЫХ СİСТЭМ КОНТРОЛЮ ЗА ВЫКİДАМİ ЗАБРУДЖВАЛЬНЫХ РЭЧЫВАЎ İ ЦЯПЛIЧНЫХ ГАЗАЎ  У  АТМАСФЕРНАЕ ПАВЕТРА

Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от    №

Дата введения 20ХХ-ХХ-ХХ

Наименование ТКП на русском, белорусском и английском языках изложить в новой редакции:

«Охрана окружающей среды и природопользование

Отбор проб и проведение измерений, мониторинг.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫБРОСАМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне

Адбор спроб і правядзенне вымярэнняў, маніторынг

ПРАВİЛЫ ЭКСПЛУАТАЦЫİ АЎТАМАТЫЗАВАННЫХ СİСТЭМ КОНТРОЛЮ ЗА ВЫКİДАМİ ЗАБРУБЖВАЛЬНЫХ РЭЧЫВАЎ İ ЦЯПЛIЧНЫХ ГАЗАЎ  У  АТМАСФЕРНАЕ ПАВЕТРА

Environmental protection and nature use

Sampling and measurement, monitoring.

Rules of operation of continuous emissions monitoring systems of harmful substances and greenhouse gases to the air»;

Раздел 1. Часть первая. Слова «проектирования и» исключить (2 раза);

Часть вторая. Слова «проектирования и» исключить;

После слов «Национальной системы мониторинга окружающей среды» дополнить словами «в Республике Беларусь»;

Часть пятую исключить;

Часть шестая. Слова «проектирования и» исключить;

Дополнить пункт частью следующего содержания:

«Перечень объектов и технологического оборудования, выбросы от которых в обязательном порядке подлежат непрерывным измерениям, и перечень контролируемых веществ установлен [1]»;

Раздел 2. Части четвертую – десятую исключить;

Раздел 3. Часть первая. Слова «установленные в [1], [2], [3], [6]» заменить на «установленные в [2], [3], [4], [5]»;

Раздел 3. Пункт 3.17. Слова «и согласованный с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды)» исключить;

Раздел 4. Пункт 4.3 исключить;

Разделы 5 – 7 исключить;

Раздел 8. Пункт 8.1. Слова «в сроки, установленные Госстандартом» заменить на «(калибровке) согласно [4]»;

Раздел 8. Пункт 8.2. Слова «с проведением работ согласно Инструкции по эксплуатации средств измерений» исключить;

Раздел 8. Пункт 8.3. Слова «должна периодически проверяться» заменить на «периодически проверяется»;

Раздел 8. Пункты 8.5 – 8.6 исключить;

Раздел 9. Пункт 9.2. Части четвертую – шестую исключить;

Приложения А – Б исключить;

Библиографию изложить в новой редакции:

«Библиография

| [1] | Экологические нормы и правила. Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 |
| --- | --- |
| [2] | Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» №1982-ХII от 26 ноября 1992 г. |
| [3] | Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» № 2-3 от 16 декабря 2008 г. |
| [4] | Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» № 3848-XІІ от 5 сентября 1995 г. |
| [5] | Инструкция о порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Утверждена постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23.06.2009 № 42 |
| Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие НПА, ТНПА. Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) НПА, ТНПА. Если ссылочные НПА, ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. |  |

».